Министерство   образования  и   науки    Республики    Дагестан

ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МО «АКУШИНСКИЙ   РАЙОН»

МКОУ «АКУШИНСКАЯ    СОШ  №1   им. С. М.  КИРОВА»

368280             с. АКУША                         ИНН    0502004746       ОГРН   1020501262770             тел. 21-1-81

Рассмотрено:                                                                                                   Утверждаю:

на заседание педагогического совета                                                Директор   школы

протокол от «24» ноября 2018г. № 2                                                 ________________

М.Э.  Муталимов

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

МКОУ «АКУШИНСКАЯ СОШ №1 ИМ. С.М.  КИРОВА»

1. Общие положения

1.1. Оператор газовой котельной относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется приказом руководителя организации.

1.2. На должность оператора газовой котельной назначается лицо, имеющее (высшее, среднее) профессиональное образование (без предъявления требований к стажу работы).

1.3. Оператор газовой котельной непосредственно подчиняется завхозу школы.

1.4. Оператор газовой котельной должен знать:

- принцип работы обслуживаемых котлов;

- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

- правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением;

- устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей;

- схемы тепло-, газо- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;

- порядок учета результатов работы оборудования;

- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов;

- основные сведения по теплотехнике;

- различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов;

- технические условия на качество воды и способы ее очистки;

- причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. Во время отсутствия оператора газовой котельной (командировки, болезнь, отпуск и др.) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

2. Должностные обязанности.

2.1. Оператор газовой котельной выполняет следующие должностные обязанности:

- растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой;

- регулирование горения топлива;

- наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением и температурой воды, подаваемой в отопительную систему;

- обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе;

- регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления газа;

- предупреждение и устранение неисправности в работе оборудования;

- участие в ремонте обслуживаемого оборудования и системы отопления;

- ведение записей в журналах о работе котельных установок;

- ведение учёта потребления газа;

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования котельной.

2.2. Дежурному оператору запрещается:

- оставлять без надзора работающее оборудование;

- отвлекаться во время работы на посторонние дела;

- курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;

- допускать в помещение котельной посторонних лиц;

- сушить одежду и другие предметы на котле.

2.3.Обязанности при приеме — сдаче смены:

2.31.  смена, сдающая дежурство, должна обеспечить работу агрегатов в соответствии с заданным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте;

2.32.  смена, заступающая на дежурство, должна:

- прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы;

- ознакомиться с записями в журнале, которые были сделаны за время, прошедшее после предыдущего дежурства;

- произвести обход котельной и убедиться в исправности теплотехнического оборудования;

- проверить состояние и убедиться в исправности вентиляции, освещения;

- получить сведения о работе оборудования, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение;

- проверить и принять оперативную документацию, оформить прием-сдачу смены, с записью в оперативном журнале о выявленных недостатках в работе оборудования и подписью сначала принимающей, а потом сдающей смены.

3. Права.

Оператор газовой котельной имеет право:

3.1. знакомиться с проектами решений руководства школы, касающимися его деятельности;

3.2. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией;

3.3. получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию;

3.4. требовать от руководства школы оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4. Ответственность.

Оператор газовой котельной несет ответственность:

4.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

4.2. за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

4.3. за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.